## Pagina 1 y 2
Nombre del proyecto
| Proyecto fotométrico:No. | De fecha: |  |  | Proyecto eléctrico No.: | [6 empty] | De fecha
| Dirección del proyecto |  |  |  | ETAPA:
| Nombre del propietario |  |  |  | TEL:
Nombre del constructor de las obras civiles:
Tipo de entrega:....…........................................................................................................................................................................................................................
DATOS DEL DISEÑADOR
Nombres y apellidos
| Matricula profesional No. |  |  | de | [6 empty] | CC. No. | [5 empty] | de
| Empresa | [8 empty] | Email:
| Dirección comercial. |  |  |  | Tel : | [9 empty] | Fax
DATOS DEL CONSTRUCTOR OBRAS ELÉCTRICAS
Nombres y apellidos
| Matricula profesional No. |  | de |  |  | CC. No. | [7 empty] | de
| Empresa |  |  |  |  | Email:
| Dirección comercial. |  |  |  |  | Tel | [7 empty] | Fax
A los ______ días del mes de _________________ de __________, se reunieron: ___________________________ como constructor o urbanizador del proyecto, ___________________________ por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, ____________________________________ por parte del Operador del servicio de alumbrado público y __________________________________ por parte de la Interventoría de Alumbrado Público, con el fin de hacer la entrega, por parte del primero, de la infraestructura de Alumbrado Público, incluyendo las redes eléctricas, las obras civiles y los materiales y equipos correspondientes a esa infraestructura.
Para la incorporación de la infraestructura de Alumbrado Público se deberá dar cumplimiento a las observaciones anexas a este certificado de aceptación, una vez se finalizan se procederá a la incorporación de las mismas. La firma del presente certificado no exonera de la responsabilidad que corresponda al ingeniero diseñador, ni al constructor de la obra eléctrica, ni al propietario/responsable del proyecto, por cualquier anomalía no detectada durante la inspección de la infraestructura.
CONSTRUCTOR OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS | [7 empty] | PROPIETARIO / RESPONSABLE DE LA OBRA
NOMBRE:
FIRMA: | [7 empty] | NOMBRE:
Matricula No. | [7 empty] | C.C. No.
REPRESENTANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS | [7 empty] | DIRECCION:
NOMBRE: | [7 empty] | TELEFONO
FIRMA: | [7 empty] | E-MAIL
Cargo o No de Contrato
REPRESENTANTE DEL OPERADOR DEL SERVICIO | [7 empty] | REPRESENTANTE INTERVENTORÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NOMBRE: | [7 empty] | NOMBRE:
FIRMA: | [7 empty] | FIRMA:
N° Asignado: | [7 empty] | Matricula No.
DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO
| DIAGRAMA UNIFILAR | [5 empty] | CARACTERISTICAS DE LA SUBESTACIÓN
PUNTO FÍSICO:
NOMBRE:
DIRECCIÓN
CIRCUITO M.T.
UBICACIÓN
[9 empty] | AEREA POSTE |  |  |  | AEREA EN H | [6 empty] | PEDESTAL
[9 empty] | CAPSULADA |  |  |  | SUBTERRANEA | [6 empty] | LOCAL EDIF.
[9 empty] | LOCAL CAPS. |  |  |  | BOVEDA | [6 empty] | OTRAS
CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR
MARCA
No FABRICACIÓN:
FECHA FABRICACIÓN:
POTENCIA NOMINAL EN KVA
VOLTAJE NOMINAL
[9 empty] | TRIFASICO | [6 empty] | MONOFASICO
[8 empty] | AUTOPROTEGIDO | [7 empty] | SI |  |  | NO
AISLAMIENTO
[9 empty] | ACEITE |  |  | SECOS | [5 empty] | L.A.P.I. (R.temp)
USO
EXCLUSIVO A.P.
RED - A.P
TIPO DE TENSIÓN
[9 empty] | DOBLE |  |  | SENCILLA
OBSERVACIONES

## Pagina 3 y 4
RESUMEN DEL PROYECTO
| PARÁMETRO | [6 empty] | CANTIDAD | [6 empty] | CANTIDAD |  |  |  | PARÁMETRO | [6 empty] | DETALLE
| DISEÑOS REVISADOS: | [14 empty] | SUBESTACIONES CAPSULADAS DE | [9 empty] | KVA
| No. DE SUBESTACIONES: | [14 empty] | CAMBIO DE TRANSF. DE | [6 empty] | KVA POR |  |  |  |  | KVA
| No. DE TRANSFORMADORES: | [14 empty] | SUBESTACION DE PEDESTAL
| TOTAL KVA: | [14 empty] | SUBESTACION CONVENCIONAL DE LOCAL | [12 empty] | KVA
[16 empty] | TRANSFORMADOR ADICIONAL EN SUBESTACION DE | [12 empty] | KVA
| LONG. DE M.T.: |  |  |  | AEREA |  |  |  | SUBT | [6 empty] | MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN POSTE DE | [12 empty] | KVA
| LONG. DE B.T.: |  |  |  | AEREA |  |  |  | SUBT | [6 empty] | PROLONGACION RED SUBTR. DE PF | [10 empty] | A PF
| No. TOTAL DE CUENTAS: | [14 empty] | REDES AEREAS DE B.T. Y M.T SEGÚN PROYECTO
| CARGA POR CUENTA: | [14 empty] | SERVICIO DIRECTO
| MEDIDORES INSTALADOS POR: | [13 empty] | NO |  |  | SI |  |  |  | No DE KWS
|  | CODENSA |  |  | OTRO | [10 empty] | CIRCUITO NUEVO DE M.T.
OBSERVACIONES
OBRAS Y MATERIALES INSTALADOS
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADORES
NÚMERO DE SERIE |  |  | PROTOCOLO |  |  | CAPACIDAD KVA |  |  |  | MARCA |  |  |  |  | TIPO | [12 empty] | PUNTO FÍSICO
[15 empty] | BOVEDA |  | POSTE |  |  | CAPSULADO |  | PEDESTAL |  |  | SUBTERRANEO
SECCIONADORES DE MANIOBRAS
MARCA |  |  |  | ENTRADA |  |  | SALIDA |  |  | DUPLEX |  |  |  | PROTECC. |  |  | TRIPLEX |  |  |  | CAJA DE MANIOBRAS | [6 empty] | PUNTO FÍSICO
[21 empty] | 3 VÍAS |  |  | 4 VÍAS
REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO
MEDIA TENSIÓN |  |  | AEREA ASCR | [12 empty] | m |  | SUBTERRANEA 15 KV Cobre (triplex) | [10 empty] | m
BAJA TENSIÓN |  |  | AÉREA Aluminio | [7 empty] | SUBTERRANEA Cobre | [9 empty] | SUBTERRANEA Aluminio
[10 empty] | m | [8 empty] | m |  |  |  |  | m
[10 empty] | m | [8 empty] | m |  |  |  |  | m
[10 empty] | m | [8 empty] | m |  |  |  |  | m
[10 empty] | m | [8 empty] | m |  |  |  |  | m
|  |  |  | CS-274 | [5 empty] | CS - 275 | [7 empty] | CS - 276 | [6 empty] | CS - 280
MARCA DE TAPAS/MARCOS
POSTERIA
CONCRETO | [23 empty] | METÁLICO
10m |  |  |  | 12m | [7 empty] | 14m | [5 empty] | 16m
510 Kg |  |  |  | 510 Kg |  |  |  | 510 Kg |  |  |  | 510 Kg | [5 empty] | 510 Kg | [5 empty] | 6 m
750 Kg |  |  |  | 750 Kg |  |  |  | 750 Kg |  |  |  | 750 Kg | [5 empty] | 750 Kg | [5 empty] | 10 m
1.050 Kg |  |  |  | 1.050 Kg |  |  |  | 1.050 Kg |  |  |  | 1.050 Kg | [5 empty] | 1.050 Kg | [5 empty] | 12 m
14 m
16 m
MARCA |  |  |  | TIPO AP / RECTO |  |  |  | TIPO AP / RECTO |  |  |  | TIPO AP / RECTO | [5 empty] | TIPO AP / RECTO | [5 empty] | Doble propósito
LUMINARIAS DE SODIO
[7 empty] | 70 W |  |  |  | 100 W |  |  |  |  | 150 W |  |  | 250W |  |  |  | 400W |  |  |  |  | 600W
CANTIDAD
MARCA-REFERENCIA
LUMINARIAS DE HALOGENURO METÁLICO
[7 empty] | 70 W |  |  |  | 100 W |  |  |  |  | 150 W |  |  | 250W |  |  |  | 400W |  |  |  |  | 600W
CANTIDAD
MARCA-REFERENCIA
LUMINARIAS DE LED
[7 empty] | W |  |  |  | W |  |  |  |  | W |  |  | W |  |  |  | W |  |  |  |  | W
CANTIDAD
MARCA-REFERENCIA
OTRAS LUMINARIAS
[7 empty] | W |  |  |  | W |  |  |  |  | W |  |  | W |  |  |  | W |  |  |  |  | W
CANTIDAD
MARCA-REFERENCIA
DUCTOS CONSTRUIDOS ( Metros )
ZONA |  |  |  |  | 1Ø3" |  | 2Ø3" |  | OBSERVACIONES:
VERDE
DURA
CALZADA
GRUPO DE MEDIDA
MARCA DE LA CAJA:
UBICACIÓN | [7 empty] | MEDIDOR | [11 empty] | INTERRUPTOR |  |  | ACOMETIDA |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | MARCA | [5 empty] | NÚMERO
MEDIDOR INSTALADO POR: | [12 empty] | CONSTRUCTOR | [5 empty] | OPERADOR DEL SERVICIO DE AP | [7 empty] | OTRO

## Pagina 5 Y 6
REGISTRO FOTOGRÁFICO1
1Las imágenes objeto del registro fotográfico deben estar enumeradas y tituladas en la parte superior y al pie, indicar el objeto fotografiado, fecha y hora de la toma de la evidencia.
OBSERVACIONES
SE RECIBE LA INFRAESTRUCTURA | SI |  | NO
SE REQUIERE REALIZAR NUEVA VISITA SI NO | SI |  | NO
CONSTRUCTOR OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS |  | PROPIETARIO/RESPONSABLE DE LA OBRA
NOMBRE:
FIRMA: |  | NOMBRE:
No. de Matricula Profesional: |  | C.C. No.
REPRESENTANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS |  | DIRECCIÓN:
NOMBRE: |  | TELÉFONO
FIRMA: |  | E-MAIL
No. de Matricula Profesional:
REPRESENTANTE OPERADOR DEL SERVICIO DE AP |  | REPRESENTANTE INTERVENTORÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO
NOMBRE: |  | NOMBRE:
FIRMA: |  | FIRMA:
N° Asignado: |  | No. de Matricula Profesional: