## Hoja1
A continuación se describe la documentación que se debe presentar ante la UAESP para aprobación de los Proyectos Fotométricos de Alumbrado Público: Fase I: Aprobación de Formato MU 702-I; (Definición de Parámetros Luminotécnicos). Fase II: Aprobación del Diseño Fotométrico; (Capítulo 3 del MUAP y Capítulo 6 del RETILAP).
NOMBRE DEL PROYECTO
Nota General: Pueden realizarse las asesorías y solicitudes para los trámites de Aprobación del Formato MU 702-I y/o Aprobación del Diseño Fotométrico ante la UAESP-Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, en los canales establecidos: correo electrónico uaesp@uaesp.gov.co, Ventanilla Única de la Construcción [VUC] (http://vucapp.habitatbogota.gov.co/vuc/login.seam) o de manera presencial en las instalaciones de la UAESP (AV Caracas #53-80).
FASE I: APROBACIÓN DEL FORMATO MU 702-I DEFINICIÓN DE PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS
Se revisan los documentos relacionados en esta lista para emitir mediante comunicado oficial los parámetros luminotécnicos que debe cumplir el alumbrado público a diseñar en cada espacio público.
No. | DESCRIPCIÓN | PROYECTOS PÚBLICOS | PROYECTOS PRIVADOS | VERIFICACIÓN UAESP
1 | Remisorio (2 copias físicas si la radicación se hace por ventanilla UAESP) que documente lo que se esta entregando y que justifique su veracidad y realización; con los datos y la firma del ingeniero responsable del tramite ante la UAESP . Este remisorio en el asunto debe contener la siguiente frase: Solicitud de Aprobación del Formato MU 702-I del proyecto _________________________________________________________________________ | Requerido | Requerido
2 | Formato MU 702-I Diligenciado; en formato físico o digital debidamente firmado. (ver nota 1) Nota: Este Formato puede ser descargado de la URL: https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/aprobacion-de-estudios-fotometricos-para-proyectos-de-alumbrado-publico | Requerido | Requerido
3 | Documento de Autorización del propietario del proyecto a su contratista o consultor; en medio digital o físico, debidamente firmado (Capítulo 3 del MUAP) (ver nota 1). |  | Requerido
4 | Documento de Autorización del contratista o consultor al ingeniero que presenta el proyecto; en medio digital o físico, debidamente firmado (Capítulo 3 del MUAP) (ver nota 1 y 2). | Requerido | Requerido
5 | Copia de la Cédula de Ciudadanía del Ingeniero que presenta el proyecto ante la UAESP. (Capítulo 3 del MUAP) (ver nota 1 y 2). | Requerido | Requerido
6 | Copia de la Certificación de vigencia de la matricula profesional del Ingeniero que presenta el proyecto. (ver nota 1 y 2). | Requerido | Requerido
7 | Copia de la Matrícula Profesional del Ingeniero que presenta el proyecto. (ver nota 1 y 2) | Requerido | Requerido
8 | Copia digital del Contrato de la entidad contratante (IDU, DAMA, IDRD, EAAB, etc.) con la firma contratista. (Capítulo 3 del MUAP) (ver nota 1) | Requerido
9 | Documento digital del Plano del diseño arquitectónico en planta de los parques en las cesiones tipo A aprobado por IDRD. (Capítulo 3 del MUAP) (ver nota 1) | Si Aplica | Si Aplica
10 | Copia de Resolución de Urbanismo y copia del Plano digital a escala legible o entendible aprobado por la Curaduría Urbana correspondiente a la resolución (Capítulo 3 del MUAP) . Para proyectos como planes de implantación, director y de otro tipo de aprobación, se debe anexar resolución expedida por el ente competente. (ver nota 1) | Requerido | Requerido
11 | Plano en digital con el levantamiento de la infraestructura de alumbrado público existente hasta una cuadra alrededor del proyecto según literal a) Sección 520.1 del RETILAP. (ver nota 2 y 3) | Si Aplica | Si Aplica
NOTAS :
1. Los documentos digitales deben ser en formato pdf y los planos en formato dwg, con la excepción del plano del ítem 10 que debe ser en formato pdf. (Esto aplica también para el tramite en la VUC)
2. El responsable de los tramites ante la UAESP debe ser profesional en Ingeniería Eléctrica y/o cualquier otra ingeniería que un consejo profesional avale en trabajo de redes eléctricas y de alumbrado público.
3. Los planos se deben presentarse en el rotulo de levantamiento de infraestructura de la UAESP y especificar: líneas de media y alta tensión, rótulos de luminarias y su potencia, punto físico de los postes. (utilizar convenciones del operador y simbología de existente).
4. Con la aprobación del Formato MU 702-I, el ingeniero (ver nota 2) a cargo del proyecto procede a realizar el diseño del proyecto fotométrico de Alumbrado Público de acuerdo a lo establecido en la comunicación emitida por la UAESP cumpliendo con los parámetros que refiere el RETILAP y el MUAP, posteriormente iniciar la FASE II, relacionando el número de aprobación UAESP asignado por comunicado oficial.
FASE II: APROBACIÓN DEL DISEÑO FOTOMÉTRICO
Se revisan los documentos relacionados en esta lista para emitir mediante comunicado oficial la aprobación del diseño fotométrico del alumbrado público del espacio público correspondiente al proyecto, los cuales deberán estar de acuerdo con lo establecido en el RETILAP y MUAP.
No. | DESCRIPCIÓN | PROYECTO PÚBLICO | PROYECTO PRIVADO | VERIFICACIÓN UAESP
1 | Remisorio (2 copias físicas si la radicación se hace por ventanilla UAESP) que documente lo que se esta entregando y que justifique su veracidad y realización; con los datos y la firma del ingeniero responsable del tramite ante la UAESP, además del numero de radicado con que se aprobó el MU 702-I y el código del expediente UAESP. Este remisorio en el asunto debe contener la siguiente frase: Tramite para aprobación del diseño fotométrico del proyecto ….. (ver nota 1 y 11) | Requerido | Requerido
2 | Documento Resolución de autorización de intervención para iluminación en un Bien o Sector de Interés Cultural de carácter Distrital o Nacional, de acuerdo con lo normatividad vigente aplicable en cada caso. Nota: Dentro de la Resolución de Autorización deben estar evaluados y aprobados los criterios artísticos y arquitectónicos de la iluminación en el Bien o Sector de Interés Cultural y la manifestación expresa de la intención para que el proyecto sea incluido con cargo al servicio de Alumbrado Público. No obstante, la UAESP tendrá la discrecionalidad para avalar y aprobar este tipo de proyectos para ser incluidos con cargo al Servicio de Alumbrado Público. | Si Aplica
3 | Documento de manifestación de cumplimiento de los requisitos establecidos en el RETILAP sección 610.3 literal a), presentado por el responsable del proyecto ante la UAESP, en medio digital o físico, debidamente firmado (Capítulo 3 del MUAP) (ver nota 1 y 11) | Requerido | Requerido
4 | Planos y memorias de calculo del diseño fotométrico en formato digital (Sección 610 del RETILAP). El plano debe contener toda la información relacionada en el plano de levantamiento y los parámetros fotométricos y físicos que se utilizaron y obtuvieron en la realización del diseño fotométrico, además de todo lo que estipule RETILAP en referencia a los diseños. (Ver nota 5, 7, 9, 10, 11 y 12). | Aplica para Nivel A y B (ver nota 5) | Aplica para Nivel A y B (ver nota 5)
5 | Documento de Justificación del FACTOR DE MANTENIMIENTO -FM presentado por el responsable del proyecto ante la UAESP, en medio digital o físico, debidamente firmado (Capítulo 3 del MUAP) (Sección 580.2.3 RETILAP). (ver nota 1 y 2). | Requerido | Requerido
6 | Documento de Calculo de MÁXIMA DENSIDAD DE POTENCIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO DE VÍAS. (Sección 510.6 del RETILAP) y/u otro documento solicitado para verificación del URE del ingeniero responsable ante la UAESP, en medio digital o físico, debidamente firmado (Capítulo 3 del MUAP) (ver nota 1 y 2) | Si Aplica | Si Aplica
7 | Documento en medio digital o físico de propuesta económica y compromiso de cumplimiento y suministro por parte del proveedor, en el evento de ser escogida. Sección 610.3 literal (a) RETILAP (ver nota 1, 5, 6, 8 y 12) | Requerido | Requerido
8 | Planos y memorias en digital de calculo diseño fotométrico de las tres propuesta desarrolladas (Sección 610 del RETILAP). El plano de la propuesta seleccionada debe contener toda la información relacionada en el plano de levantamiento, los parámetros fotométricos y físicos que se utilizaron y obtuvieron en la realización de diseño fotométrico, además de todo lo que estipule RETILAP en referencia a los diseños. (Ver nota 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12). | Aplica para Nivel C (ver nota 6) | Aplica para Nivel C (ver nota 6)
8 | Evaluación de Costos para seleccionar al proveedor de luminarias (Sección 610.7 del RETILAP), en digital escaneado o físico debidamente firmado en original (Capítulo 3 del MUAP) (Ver nota 1, 2, 5, 6) | Requerido | Requerido
Con la aprobación del proyecto fotométrico el ingeniero (ver nota 2) a cargo del proyecto procede a realizar el diseño del proyecto eléctrico de Alumbrado Público cumpliendo la normatividad vigente que le aplique y presentarlo ante el Operador del Servicio de Alumbrado Público para su revisión y aprobación. (ver nota 5)
NOTAS:
5. Los proyectos nivel A y B, Sección 610 y Tabla 610.2 de RETILAP deben cumplir con los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la FASE II.
6. Los proyectos nivel C, Sección 610 y Tabla 610.2 de RETILAP se deben cumplir con todos los ítems de la FASE II, exceptuando el ítem 4.
7. Los proyectos deben ser diseñados y construidos cumpliendo con las normas vigentes aplicables.
8. En caso de NO reunir las tres alternativas fotométricas y económicas (proyectos de nivel C), se aplicará lo dispuesto en la Sección 610.3 literal (a) del RETILAP.
9. El ingeniero responsable presentará las memorias de calculo en archivo digital formato pdf , que deben contener todos parámetros físicos y luminotécnicos que se obtuvieron en el diseño.
10. Cualquier modificación al proyecto de alumbrado público aprobado, se debe presentar a la UAESP para su validación.
11. Los planos se deben presentarse en el rotulo (mancheta) de diseño fotométrico de la UAESP y especificar: líneas de media y alta tensión, rótulos de luminarias y su potencia, punto físico de los postes, utilizar convenciones del operador y simbología de existente
12. Para la FASE de diseño NO se requiere imprimir catálogos técnicos, ni fichas técnicas de los dispositivos propuestos.