## Formato
Verificar las condiciones relacionadas a continuación para cada uno de las áreas de depósito de archivo teniendo en cuenta la siguiente calificación: 0 = No Cumple; 1 = Cumple Parcialmente; 2 = Cumple
ÁREA DE DEPOSITO DE ARCHIVO: |  | FECHA: DD / MM/ AAAA
CONDICIONES A VERIFICAR
1 | ESTRUCTURA | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
1.1 | Utilizan estantería de 2.20 mts de alto o de mayor tamaño señalado, que cumplan con las condiciones de capacidad y resistencia. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
1.2 | La resistencia de las placas y pisos está dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 k/mt2. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
1.3 | Los pisos, muros, techos y puertas están construidos con material ignífugo de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
1.4 | Las pinturas utilizadas poseen propiedades ignifugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación. 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
2 | DISTRIBUCIÓN | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
2.1 | Las áreas destinadas para la custodia de la documentación cuentan con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
2.2 | Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios están fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
3. | ESTANTERÍA | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
3.1 | El diseño de la estantería es acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos.Acuerdo 001 de 2024 (29 de febrero de 2024). Capitulo 1. Art. 3.1.2
3.2 | Los estantes están construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
3.3 | Los estantes están construidos para soportar el peso del material a contener. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2.
3.4 | La estantería total tiene menos de 100 mts de longitud. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
3.5 | Los módulos de la estantería contienen parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
3.6 | La balda superior está dispuesta de tal forma que no dificulte la manipulación y el acceso del operario a la documentación. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
3.7 | La balda inferior está por lo menos a 10 cms del piso. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
3.8 | Las baldas ofrecen la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
3.9 | Los acabados en los bordes y ensambles de piezas son redondeados para evitar desgarres en la documentación. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
3.10 | El cerramiento superior no está siendo utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material. Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024. Capitulo 1. Art. 3.1.2
EJECUTÓ:
VERIFICÓ:

## Instructivo
1. Método de Calificación | Identificar y tener en cuenta las diferentes áreas intervenidas en la actividad tales como: Pisos, puertas, estantería, mobiliario y lámparas dentro del área de depósito de archivo. Diligenciando cada espacio con su calificación según corresponda: * 1 = Cumple: Para la actividad que se realizó en su totalidad para esa área y de lo cual no se tiene ninguna observación o aspecto a mejorar, por lo tanto cumple con el objetivo de la actividad. * 0 = No Cumple: Para la actividad no realizada en determinada área por diferentes razones, por lo tanto no cumple con el objetivo de la actividad. * 2 = Cumple parcialmente: Para la actividad realizada en determinada área y que al verificarse no cumple a cabalidad, o la actividad que se realizó pero no en su totalidad.
2. Área de Deposito de Archivo | Especificar el área de depósito de archivo donde se realiza la actividad, teniendo en cuenta que ésta puede que no se realice en todos las áreas de depósito de archivo por distintas razones, su denominación puede ser: * Nombre: Si su denominación no contiene números, Ejemplo: Sala de Consulta. * Número: Si su denominación no contiene letras.
3. Fecha | Registrar la fecha en la que se realiza la actividad en el siguiente orden: DD: Día, MM: Mes, AAAA: Año. Esta es independiente por depósito.
4. Condiciones a verificar | Describir en detalle el aspecto a verificar durante el chequeo.
5. Calificación | Calificación de 0 a 2, según indicaciones.
6. Observaciones | Si se tiene observaciones se debe diligenciar el área intervenida y el área de depósito de archivo donde se realizó la actividad, seguido del texto que describe de forma resumida y legible.
7. Ejecutó | Indicar el nombre o la firma de la persona que realizó la evaluación, este es independiente para cada área de depósito de archivo, si es la misma persona no debe registrar una sola vez su nombre cubriendo la totalidad de las casillas, sino que este debe ir diligenciado en cada una de manera organizada y legible.
8. Verificó | Indicar el nombre o firma de la persona responsable o encargada de coordinar la actividad.
Note on B5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pero entiendo que la calificación es de 0, 1 y 2